## History Datas
Device mode | Time | AC voltage | AC frequency | PV input voltage | PV input current | PV input power | Output apparent power | Output active power | Battery voltage | Battery capacity | Charging current | Battery discharge current | Output voltage | Output frequency
Line Mode | 2016-08-23 18:48:37 | 231.0 | 50.0 | 23.7 | 0.0 | 0 | 289.0 | 269.0 | 23.75 | 18 | 0.0 | 0.0 | 231.0 | 50.0
Line Mode | 2016-08-23 18:43:34 | 231.0 | 50.0 | 23.6 | 1.0 | 0 | 288.0 | 265.0 | 23.58 | 14 | 1.0 | 0.0 | 231.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:38:37 | 233.0 | 50.0 | 22.6 | 1.0 | 0 | 267.0 | 267.0 | 22.61 | 0 | 0.0 | 14.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:33:36 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 2.0 | 0 | 110.0 | 110.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:28:36 | 234.0 | 50.0 | 23.2 | 2.0 | 0 | 81.0 | 81.0 | 23.3 | 7 | 0.0 | 4.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:23:36 | 235.0 | 50.0 | 22.8 | 3.0 | 0 | 246.0 | 246.0 | 22.95 | 0 | 0.0 | 10.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:18:36 | 234.0 | 50.0 | 23.0 | 4.0 | 0 | 277.0 | 277.0 | 23.03 | 0 | 0.0 | 10.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:13:33 | 235.0 | 50.0 | 23.1 | 4.0 | 0 | 282.0 | 282.0 | 23.1 | 2 | 0.0 | 10.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:08:33 | 235.0 | 50.0 | 23.1 | 3.0 | 0 | 285.0 | 285.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 18:03:36 | 235.0 | 50.0 | 23.2 | 2.0 | 0 | 268.0 | 268.0 | 23.3 | 7 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:58:35 | 236.0 | 50.0 | 23.3 | 2.0 | 0 | 256.0 | 256.0 | 23.44 | 11 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:53:34 | 235.0 | 50.0 | 23.6 | 3.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 23.76 | 19 | 0.0 | 9.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:48:33 | 236.0 | 50.0 | 23.8 | 5.0 | 0 | 211.0 | 211.0 | 23.96 | 24 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:43:34 | 236.0 | 50.0 | 23.8 | 5.0 | 0 | 206.0 | 206.0 | 24.0 | 25 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:38:33 | 235.0 | 50.0 | 27.0 | 2.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 23.89 | 22 | 0.0 | 10.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:33:33 | 236.0 | 50.0 | 24.0 | 3.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 24.06 | 26 | 0.0 | 10.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:28:35 | 236.0 | 50.0 | 24.6 | 3.0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 24.65 | 41 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:23:34 | 236.0 | 50.0 | 24.6 | 4.0 | 0 | 87.0 | 87.0 | 24.72 | 43 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:18:33 | 237.0 | 50.0 | 24.7 | 4.0 | 0 | 87.0 | 87.0 | 24.8 | 45 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:13:33 | 236.0 | 50.0 | 24.7 | 4.0 | 0 | 89.0 | 89.0 | 24.8 | 45 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 17:08:34 | 234.0 | 50.0 | 24.6 | 3.0 | 0 | 88.0 | 88.0 | 24.68 | 42 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 17:03:32 | 232.0 | 50.0 | 30.4 | 0.0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 24.45 | 36 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:58:33 | 232.0 | 50.0 | 24.2 | 1.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 24.31 | 32 | 0.0 | 12.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:53:34 | 233.0 | 50.0 | 24.4 | 1.0 | 0 | 213.0 | 213.0 | 24.48 | 37 | 0.0 | 12.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:48:33 | 232.0 | 50.0 | 24.6 | 2.0 | 0 | 210.0 | 210.0 | 24.65 | 41 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:43:34 | 234.0 | 50.0 | 25.0 | 2.0 | 0 | 248.0 | 248.0 | 25.11 | 52 | 0.0 | 10.0 | 228.0 | 50.0
Line Mode | 2016-08-23 16:38:34 | 228.0 | 50.0 | 26.0 | 2.0 | 0 | 2095.0 | 2084.0 | 26.11 | 77 | 2.0 | 0.0 | 226.0 | 50.0
Line Mode | 2016-08-23 16:33:33 | 228.0 | 50.0 | 26.0 | 2.0 | 0 | 2010.0 | 1986.0 | 26.05 | 76 | 2.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Line Mode | 2016-08-23 16:28:32 | 227.0 | 50.0 | 25.7 | 2.0 | 0 | 2055.0 | 2042.0 | 25.83 | 70 | 2.0 | 0.0 | 227.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:23:31 | 234.0 | 50.0 | 25.1 | 2.0 | 0 | 113.0 | 113.0 | 25.17 | 54 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:18:32 | 234.0 | 50.0 | 25.2 | 2.0 | 0 | 114.0 | 114.0 | 25.27 | 56 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:13:32 | 234.0 | 50.0 | 25.2 | 2.0 | 0 | 116.0 | 116.0 | 25.31 | 57 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:08:32 | 234.0 | 50.0 | 25.1 | 3.0 | 0 | 239.0 | 239.0 | 25.14 | 53 | 0.0 | 11.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 16:03:32 | 235.0 | 50.0 | 25.6 | 7.0 | 0 | 248.0 | 248.0 | 25.7 | 67 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:58:31 | 235.0 | 50.0 | 25.4 | 7.0 | 0 | 236.0 | 236.0 | 25.46 | 61 | 0.0 | 6.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:53:33 | 234.0 | 50.0 | 25.5 | 7.0 | 0 | 256.0 | 256.0 | 25.56 | 64 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:48:32 | 236.0 | 50.0 | 26.5 | 13.0 | 0 | 263.0 | 263.0 | 26.63 | 90 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:43:32 | 235.0 | 50.0 | 30.8 | 16.0 | 0 | 244.0 | 244.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:38:32 | 234.0 | 50.0 | 31.1 | 17.0 | 0 | 262.0 | 262.0 | 29.21 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:33:31 | 235.0 | 50.0 | 32.3 | 13.0 | 0 | 134.0 | 134.0 | 29.07 | 95 | 7.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:28:32 | 236.0 | 50.0 | 27.3 | 12.0 | 0 | 220.0 | 220.0 | 27.3 | 95 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:23:30 | 237.0 | 50.0 | 28.1 | 14.0 | 0 | 228.0 | 228.0 | 28.24 | 95 | 2.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:18:32 | 236.0 | 50.0 | 30.6 | 17.0 | 0 | 244.0 | 244.0 | 29.14 | 95 | 7.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 15:13:30 | 235.0 | 50.0 | 30.3 | 16.0 | 0 | 238.0 | 238.0 | 29.11 | 95 | 4.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:08:31 | 235.0 | 50.0 | 29.5 | 20.0 | 0 | 339.0 | 339.0 | 29.07 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 15:03:31 | 234.0 | 50.0 | 29.0 | 20.0 | 0 | 359.0 | 359.0 | 28.83 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:58:32 | 234.0 | 50.0 | 26.1 | 14.0 | 0 | 443.0 | 360.0 | 26.22 | 80 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:53:32 | 234.0 | 50.0 | 29.3 | 20.0 | 0 | 345.0 | 345.0 | 29.07 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:48:30 | 234.0 | 50.0 | 29.0 | 20.0 | 0 | 446.0 | 360.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:43:30 | 235.0 | 50.0 | 25.9 | 12.0 | 0 | 444.0 | 370.0 | 26.12 | 78 | 0.0 | 4.0 | 228.0 | 50.0
Line Mode | 2016-08-23 14:38:30 | 230.0 | 50.0 | 32.7 | 6.0 | 0 | 393.0 | 363.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 232.0 | 50.0
Line Mode | 2016-08-23 14:33:29 | 228.0 | 50.0 | 32.6 | 6.0 | 0 | 2386.0 | 2401.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:28:30 | 235.0 | 50.0 | 26.0 | 14.0 | 0 | 510.0 | 447.0 | 26.12 | 78 | 0.0 | 6.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:23:29 | 233.0 | 50.0 | 29.8 | 17.0 | 0 | 278.0 | 278.0 | 29.07 | 95 | 5.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:18:31 | 232.0 | 50.0 | 29.4 | 18.0 | 0 | 294.0 | 294.0 | 29.07 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:13:31 | 235.0 | 50.0 | 29.4 | 17.0 | 0 | 267.0 | 267.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:08:30 | 234.0 | 50.0 | 31.2 | 12.0 | 0 | 111.0 | 111.0 | 29.11 | 95 | 7.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:03:28 | 234.0 | 49.9 | 30.3 | 16.0 | 0 | 225.0 | 225.0 | 29.14 | 95 | 4.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:02:30 | 234.0 | 49.9 | 30.4 | 16.0 | 0 | 236.0 | 236.0 | 29.0 | 95 | 5.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:01:30 | 234.0 | 49.9 | 30.6 | 15.0 | 0 | 198.0 | 198.0 | 29.11 | 95 | 5.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 14:00:30 | 234.0 | 49.9 | 30.4 | 15.0 | 0 | 198.0 | 198.0 | 29.14 | 95 | 5.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:59:29 | 234.0 | 50.0 | 30.4 | 16.0 | 0 | 195.0 | 195.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:58:29 | 238.0 | 50.0 | 30.4 | 16.0 | 0 | 198.0 | 198.0 | 29.07 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:57:30 | 238.0 | 50.0 | 26.4 | 8.0 | 0 | 199.0 | 199.0 | 26.39 | 84 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:56:30 | 238.0 | 50.0 | 26.2 | 7.0 | 0 | 198.0 | 198.0 | 26.33 | 83 | 0.0 | 3.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:55:30 | 238.0 | 50.0 | 27.0 | 8.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 26.56 | 89 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:54:28 | 238.0 | 50.0 | 30.3 | 16.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:53:28 | 238.0 | 50.0 | 30.3 | 16.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 29.11 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:52:30 | 238.0 | 50.0 | 30.3 | 16.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 29.07 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:51:30 | 238.0 | 50.0 | 30.3 | 17.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 29.07 | 95 | 7.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:50:28 | 236.0 | 50.0 | 30.3 | 17.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 29.11 | 95 | 7.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:49:30 | 238.0 | 50.0 | 28.9 | 19.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 29.32 | 95 | 9.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:48:29 | 238.0 | 50.0 | 30.6 | 17.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 29.11 | 95 | 7.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:47:28 | 236.0 | 50.0 | 30.6 | 18.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 29.18 | 95 | 8.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:46:30 | 237.0 | 50.0 | 30.6 | 18.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 29.11 | 95 | 8.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:45:29 | 236.0 | 50.0 | 30.4 | 19.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 29.11 | 95 | 9.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:44:28 | 237.0 | 50.0 | 26.2 | 8.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 26.36 | 84 | 0.0 | 3.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:43:29 | 237.0 | 50.0 | 27.1 | 13.0 | 0 | 206.0 | 206.0 | 27.19 | 95 | 2.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:42:27 | 238.0 | 50.0 | 29.8 | 18.0 | 0 | 213.0 | 213.0 | 29.11 | 95 | 8.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:41:28 | 238.0 | 50.0 | 29.7 | 19.0 | 0 | 206.0 | 206.0 | 29.11 | 95 | 8.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:40:28 | 236.0 | 50.0 | 29.4 | 20.0 | 0 | 209.0 | 209.0 | 29.11 | 95 | 9.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:39:29 | 237.0 | 50.0 | 26.1 | 7.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 26.22 | 80 | 0.0 | 4.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:38:28 | 236.0 | 50.0 | 28.8 | 16.0 | 0 | 213.0 | 213.0 | 28.41 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:37:28 | 235.0 | 50.0 | 29.5 | 19.0 | 0 | 209.0 | 209.0 | 29.11 | 95 | 9.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:36:28 | 236.0 | 50.0 | 29.3 | 20.0 | 0 | 234.0 | 234.0 | 29.07 | 95 | 9.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:35:29 | 238.0 | 50.0 | 29.4 | 20.0 | 0 | 210.0 | 210.0 | 29.11 | 95 | 10.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:34:29 | 238.0 | 50.0 | 29.2 | 21.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 29.11 | 95 | 11.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:33:28 | 238.0 | 50.0 | 26.1 | 5.0 | 0 | 206.0 | 206.0 | 26.19 | 79 | 0.0 | 6.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:32:29 | 238.0 | 50.0 | 29.0 | 20.0 | 0 | 209.0 | 209.0 | 29.11 | 95 | 9.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:31:28 | 239.0 | 49.9 | 28.9 | 21.0 | 0 | 221.0 | 221.0 | 29.0 | 95 | 10.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:30:28 | 238.0 | 50.0 | 30.0 | 17.0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 29.07 | 95 | 12.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:29:29 | 238.0 | 50.0 | 30.0 | 17.0 | 0 | 79.0 | 79.0 | 29.07 | 95 | 12.0 | 0.0 | 228.0 | 50.1
Battery Mode | 2016-08-23 13:28:29 | 238.0 | 50.0 | 29.3 | 20.0 | 0 | 148.0 | 148.0 | 29.11 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:27:30 | 237.0 | 50.0 | 29.7 | 20.0 | 0 | 121.0 | 121.0 | 29.07 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:26:28 | 239.0 | 50.0 | 26.6 | 6.0 | 0 | 122.0 | 122.0 | 26.68 | 92 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:25:29 | 238.0 | 50.0 | 29.9 | 19.0 | 0 | 81.0 | 81.0 | 29.07 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:24:27 | 236.0 | 50.0 | 28.5 | 19.0 | 0 | 81.0 | 81.0 | 28.79 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:23:28 | 238.0 | 50.0 | 27.1 | 10.0 | 0 | 117.0 | 116.0 | 27.27 | 95 | 3.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:22:29 | 238.0 | 50.0 | 27.1 | 9.0 | 0 | 83.0 | 83.0 | 27.27 | 95 | 4.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 13:21:28 | 239.0 | 50.0 | 29.0 | 21.0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 29.11 | 95 | 16.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:20:29 | 239.0 | 50.0 | 29.2 | 22.0 | 0 | 86.0 | 86.0 | 29.11 | 95 | 17.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:19:27 | 238.0 | 50.0 | 29.2 | 23.0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 29.11 | 95 | 18.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:18:27 | 238.0 | 50.0 | 26.8 | 9.0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 26.88 | 95 | 4.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:17:29 | 238.0 | 50.0 | 27.5 | 19.0 | 0 | 197.0 | 197.0 | 27.61 | 95 | 9.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:16:27 | 238.0 | 50.0 | 27.8 | 22.0 | 0 | 199.0 | 199.0 | 27.93 | 95 | 12.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:15:29 | 237.0 | 50.0 | 26.6 | 13.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 26.75 | 93 | 2.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:14:28 | 237.0 | 50.0 | 26.2 | 9.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 26.36 | 84 | 0.0 | 2.0 | 229.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 13:13:27 | 238.0 | 50.0 | 27.3 | 16.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 27.27 | 95 | 6.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:12:29 | 237.0 | 50.0 | 27.9 | 23.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 28.03 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:11:28 | 236.0 | 50.0 | 27.8 | 23.0 | 0 | 199.0 | 199.0 | 27.93 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:10:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:09:28 | 237.0 | 50.0 | 27.6 | 23.0 | 0 | 199.0 | 199.0 | 27.82 | 95 | 13.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:08:27 | 236.0 | 50.0 | 27.6 | 23.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 27.75 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:07:28 | 237.0 | 50.0 | 27.6 | 23.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 27.75 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:06:26 | 237.0 | 50.0 | 27.6 | 24.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 27.71 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 13:05:29 | 237.0 | 50.0 | 27.6 | 24.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 27.71 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:04:27 | 238.0 | 50.0 | 27.5 | 24.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 27.71 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:03:28 | 238.0 | 50.0 | 27.5 | 25.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 27.64 | 95 | 15.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:02:26 | 238.0 | 50.0 | 26.0 | 8.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 26.09 | 77 | 0.0 | 3.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:01:27 | 237.0 | 50.0 | 27.5 | 24.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 27.58 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 13:00:28 | 237.0 | 50.0 | 27.4 | 24.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 27.54 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:59:27 | 237.0 | 50.0 | 27.4 | 24.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 27.51 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:58:29 | 237.0 | 50.0 | 27.4 | 24.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 27.51 | 95 | 13.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:57:27 | 237.0 | 50.0 | 27.4 | 25.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 27.51 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:56:27 | 236.0 | 50.0 | 27.4 | 25.0 | 0 | 209.0 | 209.0 | 27.47 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:55:28 | 236.0 | 50.0 | 27.3 | 25.0 | 0 | 213.0 | 213.0 | 27.41 | 95 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:54:26 | 236.0 | 50.0 | 27.3 | 26.0 | 0 | 226.0 | 226.0 | 27.37 | 95 | 15.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:53:27 | 236.0 | 50.0 | 27.6 | 25.0 | 0 | 81.0 | 81.0 | 27.75 | 95 | 21.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:52:28 | 236.0 | 50.0 | 27.6 | 25.0 | 0 | 81.0 | 81.0 | 27.71 | 95 | 21.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:51:29 | 236.0 | 50.0 | 27.4 | 26.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 27.58 | 95 | 21.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:50:26 | 238.0 | 50.0 | 25.9 | 7.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 25.94 | 73 | 2.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:49:28 | 238.0 | 50.0 | 26.1 | 8.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 26.22 | 80 | 3.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:48:29 | 237.0 | 50.0 | 27.4 | 24.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 27.47 | 95 | 19.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:47:26 | 238.0 | 50.0 | 27.3 | 24.0 | 0 | 79.0 | 79.0 | 27.47 | 95 | 19.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 12:46:27 | 237.0 | 50.0 | 27.3 | 24.0 | 0 | 83.0 | 83.0 | 27.44 | 95 | 19.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:45:27 | 236.0 | 50.0 | 26.4 | 13.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 26.46 | 86 | 8.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:44:28 | 236.0 | 50.0 | 27.1 | 22.0 | 0 | 84.0 | 84.0 | 27.19 | 95 | 17.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:43:28 | 236.0 | 50.0 | 27.3 | 24.0 | 0 | 84.0 | 84.0 | 27.34 | 95 | 19.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:42:29 | 235.0 | 50.0 | 27.1 | 24.0 | 0 | 86.0 | 86.0 | 27.3 | 95 | 19.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:41:28 | 236.0 | 50.0 | 27.1 | 24.0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 27.22 | 95 | 19.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:40:27 | 236.0 | 50.0 | 27.1 | 24.0 | 0 | 83.0 | 83.0 | 27.19 | 95 | 19.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:39:27 | 235.0 | 50.0 | 27.0 | 24.0 | 0 | 84.0 | 84.0 | 27.19 | 95 | 19.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:38:28 | 235.0 | 50.0 | 27.0 | 25.0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 27.19 | 95 | 20.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:37:28 | 236.0 | 50.0 | 27.0 | 25.0 | 0 | 86.0 | 86.0 | 27.19 | 95 | 20.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:36:28 | 236.0 | 50.0 | 27.1 | 26.0 | 0 | 84.0 | 84.0 | 27.22 | 95 | 21.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:35:28 | 235.0 | 50.0 | 27.1 | 27.0 | 0 | 86.0 | 86.0 | 27.27 | 95 | 22.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:34:26 | 236.0 | 50.0 | 27.3 | 29.0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 27.41 | 95 | 24.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:33:28 | 236.0 | 50.0 | 27.1 | 29.0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 27.34 | 95 | 24.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:32:28 | 236.0 | 49.9 | 26.2 | 23.0 | 0 | 197.0 | 197.0 | 26.46 | 86 | 12.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:31:28 | 236.0 | 50.0 | 26.4 | 25.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 26.6 | 90 | 14.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:30:27 | 236.0 | 50.0 | 26.1 | 22.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 26.22 | 80 | 11.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:29:28 | 236.0 | 50.0 | 25.9 | 19.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 25.94 | 73 | 7.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:28:27 | 236.0 | 50.0 | 25.7 | 18.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 25.87 | 71 | 6.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:27:27 | 236.0 | 50.0 | 25.6 | 17.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 25.7 | 67 | 5.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:26:27 | 236.0 | 50.0 | 25.6 | 17.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 25.67 | 66 | 5.0 | 0.0 | 229.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 12:25:27 | 236.0 | 49.9 | 25.4 | 16.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 25.5 | 62 | 4.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:24:27 | 236.0 | 50.0 | 25.2 | 15.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 25.38 | 59 | 3.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:23:27 | 235.0 | 50.0 | 25.2 | 15.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 25.35 | 58 | 3.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:22:27 | 236.0 | 50.0 | 25.1 | 14.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 25.25 | 56 | 2.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:21:27 | 236.0 | 50.0 | 25.1 | 14.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 25.18 | 54 | 2.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:20:27 | 236.0 | 50.0 | 25.0 | 13.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 25.04 | 51 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:19:28 | 236.0 | 50.0 | 24.9 | 13.0 | 0 | 206.0 | 206.0 | 24.97 | 49 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:18:27 | 237.0 | 50.0 | 24.7 | 13.0 | 0 | 206.0 | 206.0 | 24.87 | 46 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:17:27 | 236.0 | 50.0 | 24.7 | 12.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 24.79 | 44 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:16:25 | 236.0 | 50.0 | 24.6 | 12.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 24.69 | 42 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 12:15:27 | 236.0 | 50.0 | 24.6 | 11.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 24.65 | 41 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:14:27 | 235.0 | 50.0 | 24.5 | 11.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 24.62 | 40 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:13:26 | 236.0 | 50.0 | 24.5 | 11.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 24.59 | 39 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.1
Battery Mode | 2016-08-23 12:12:27 | 236.0 | 50.0 | 24.6 | 11.0 | 0 | 210.0 | 210.0 | 24.62 | 40 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:11:28 | 235.0 | 50.0 | 24.6 | 11.0 | 0 | 210.0 | 210.0 | 24.65 | 41 | 0.0 | 2.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:10:28 | 235.0 | 50.0 | 24.6 | 12.0 | 0 | 211.0 | 211.0 | 24.72 | 43 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:09:27 | 236.0 | 50.0 | 24.7 | 12.0 | 0 | 212.0 | 212.0 | 24.79 | 44 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:08:27 | 235.0 | 50.0 | 24.9 | 13.0 | 0 | 211.0 | 211.0 | 24.9 | 47 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:07:26 | 235.0 | 50.0 | 24.9 | 14.0 | 0 | 220.0 | 220.0 | 24.97 | 49 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:06:26 | 235.0 | 50.0 | 24.9 | 14.0 | 0 | 223.0 | 223.0 | 24.97 | 49 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:05:28 | 235.0 | 50.0 | 24.9 | 14.0 | 0 | 215.0 | 215.0 | 24.97 | 48 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:04:27 | 235.0 | 50.0 | 24.7 | 14.0 | 0 | 216.0 | 216.0 | 24.87 | 46 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 12:03:26 | 235.0 | 50.0 | 24.7 | 13.0 | 0 | 219.0 | 219.0 | 24.79 | 44 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:02:26 | 235.0 | 50.0 | 24.6 | 13.0 | 0 | 218.0 | 218.0 | 24.72 | 43 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:01:26 | 235.0 | 49.9 | 24.6 | 13.0 | 0 | 218.0 | 218.0 | 24.69 | 42 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 12:00:27 | 234.0 | 50.0 | 24.5 | 13.0 | 0 | 235.0 | 235.0 | 24.59 | 39 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:59:27 | 232.0 | 50.0 | 24.5 | 12.0 | 0 | 226.0 | 226.0 | 24.59 | 39 | 0.0 | 1.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:58:28 | 236.0 | 50.0 | 24.5 | 12.0 | 0 | 228.0 | 228.0 | 24.55 | 38 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:57:26 | 235.0 | 50.0 | 24.4 | 12.0 | 0 | 228.0 | 228.0 | 24.48 | 37 | 0.0 | 2.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:56:27 | 234.0 | 50.0 | 24.2 | 12.0 | 0 | 281.0 | 281.0 | 24.28 | 32 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:55:25 | 234.0 | 50.0 | 24.5 | 12.0 | 0 | 234.0 | 234.0 | 24.48 | 37 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:54:28 | 234.0 | 50.0 | 24.4 | 12.0 | 0 | 232.0 | 232.0 | 24.52 | 38 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:53:27 | 235.0 | 50.0 | 24.5 | 12.0 | 0 | 231.0 | 231.0 | 24.52 | 38 | 0.0 | 2.0 | 229.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 11:52:28 | 234.0 | 50.0 | 24.4 | 12.0 | 0 | 257.0 | 257.0 | 24.42 | 35 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:51:27 | 235.0 | 50.0 | 24.4 | 12.0 | 0 | 257.0 | 257.0 | 24.45 | 36 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:50:25 | 235.0 | 50.0 | 24.5 | 12.0 | 0 | 240.0 | 240.0 | 24.55 | 38 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:49:27 | 235.0 | 50.0 | 24.5 | 13.0 | 0 | 234.0 | 234.0 | 24.62 | 40 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:48:25 | 234.0 | 50.0 | 24.2 | 13.0 | 0 | 337.0 | 337.0 | 24.28 | 32 | 0.0 | 4.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:47:27 | 235.0 | 50.0 | 24.2 | 13.0 | 0 | 346.0 | 346.0 | 24.35 | 34 | 0.0 | 4.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 11:46:28 | 235.0 | 50.0 | 24.4 | 14.0 | 0 | 354.0 | 354.0 | 24.52 | 38 | 0.0 | 4.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:46:56 | 234.0 | 50.0 | 22.8 | 6.0 | 0 | 197.0 | 197.0 | 22.95 | 0 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:45:57 | 234.0 | 50.0 | 22.8 | 6.0 | 0 | 196.0 | 196.0 | 22.95 | 0 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:44:56 | 234.0 | 50.0 | 26.9 | 4.0 | 0 | 197.0 | 197.0 | 22.78 | 0 | 0.0 | 9.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:43:57 | 234.0 | 50.0 | 33.0 | 0.0 | 0 | 197.0 | 197.0 | 22.57 | 0 | 0.0 | 13.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:42:57 | 235.0 | 50.0 | 23.0 | 6.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 22.99 | 0 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:41:56 | 235.0 | 50.0 | 23.0 | 6.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 23.03 | 0 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:40:57 | 235.0 | 50.0 | 23.0 | 6.0 | 0 | 215.0 | 215.0 | 23.06 | 1 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:39:56 | 235.0 | 50.0 | 23.8 | 6.0 | 0 | 77.0 | 77.0 | 23.92 | 24 | 2.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:38:56 | 235.0 | 50.0 | 23.8 | 6.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.92 | 23 | 2.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:37:55 | 234.0 | 50.0 | 23.8 | 6.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.89 | 22 | 2.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:36:57 | 234.0 | 50.0 | 23.7 | 6.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.85 | 21 | 2.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:35:55 | 234.0 | 50.0 | 23.7 | 6.0 | 0 | 83.0 | 83.0 | 23.78 | 19 | 2.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:34:55 | 235.0 | 50.0 | 23.7 | 6.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.75 | 18 | 2.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:33:57 | 234.0 | 49.9 | 23.6 | 5.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.72 | 18 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:32:56 | 235.0 | 50.0 | 23.6 | 5.0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 23.61 | 16 | 1.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 09:31:55 | 234.0 | 50.0 | 23.5 | 5.0 | 0 | 78.0 | 78.0 | 23.58 | 14 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:30:57 | 234.0 | 50.0 | 23.5 | 5.0 | 0 | 77.0 | 77.0 | 23.5 | 12 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:29:57 | 234.0 | 50.0 | 23.3 | 5.0 | 0 | 78.0 | 78.0 | 23.43 | 10 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:28:56 | 234.0 | 50.0 | 23.3 | 4.0 | 0 | 77.0 | 77.0 | 23.36 | 9 | 0.0 | 1.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:27:55 | 234.0 | 50.0 | 26.0 | 3.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.16 | 4 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:26:57 | 234.0 | 50.0 | 31.8 | 0.0 | 0 | 77.0 | 77.0 | 22.95 | 0 | 0.0 | 5.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:25:57 | 234.0 | 49.9 | 23.2 | 3.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.26 | 6 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:24:57 | 234.0 | 49.9 | 23.1 | 3.0 | 0 | 78.0 | 78.0 | 23.23 | 5 | 0.0 | 1.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:23:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 3.0 | 0 | 84.0 | 84.0 | 23.16 | 4 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:22:57 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 3.0 | 0 | 78.0 | 78.0 | 23.16 | 4 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:21:57 | 234.0 | 49.9 | 23.1 | 3.0 | 0 | 79.0 | 79.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:20:55 | 234.0 | 49.9 | 23.1 | 3.0 | 0 | 78.0 | 78.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 1.0 | 229.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 09:19:56 | 234.0 | 50.0 | 23.0 | 3.0 | 0 | 80.0 | 80.0 | 23.09 | 2 | 0.0 | 3.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 09:18:57 | 234.0 | 49.9 | 23.0 | 3.0 | 0 | 77.0 | 77.0 | 23.06 | 1 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:17:54 | 234.0 | 50.0 | 23.0 | 2.0 | 0 | 76.0 | 76.0 | 23.06 | 1 | 0.0 | 3.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:16:56 | 234.0 | 50.0 | 23.0 | 2.0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 23.03 | 0 | 0.0 | 3.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:15:56 | 235.0 | 50.0 | 22.5 | 2.0 | 0 | 190.0 | 190.0 | 22.57 | 0 | 0.0 | 10.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:14:55 | 234.0 | 50.0 | 22.5 | 2.0 | 0 | 193.0 | 193.0 | 22.61 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:13:57 | 234.0 | 50.0 | 22.5 | 2.0 | 0 | 189.0 | 189.0 | 22.61 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:12:55 | 235.0 | 50.0 | 22.5 | 2.0 | 0 | 190.0 | 190.0 | 22.61 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:11:56 | 235.0 | 50.0 | 22.5 | 2.0 | 0 | 196.0 | 196.0 | 22.61 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:10:57 | 234.0 | 50.0 | 24.2 | 2.0 | 0 | 193.0 | 193.0 | 22.61 | 0 | 0.0 | 11.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:09:55 | 235.0 | 50.0 | 30.3 | 0.0 | 0 | 190.0 | 190.0 | 22.51 | 0 | 0.0 | 13.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:08:55 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 196.0 | 196.0 | 22.64 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:07:56 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 192.0 | 192.0 | 22.64 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:06:54 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 22.64 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:05:56 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 197.0 | 197.0 | 22.68 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:04:55 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 195.0 | 195.0 | 22.68 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:03:56 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 199.0 | 199.0 | 22.68 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:02:55 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 22.71 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:01:54 | 235.0 | 50.0 | 22.6 | 2.0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 22.75 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 09:00:55 | 235.0 | 50.0 | 22.7 | 2.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 22.75 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:59:57 | 235.0 | 50.0 | 22.7 | 2.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 22.78 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:58:55 | 235.0 | 50.0 | 22.7 | 2.0 | 0 | 202.0 | 202.0 | 22.81 | 0 | 0.0 | 11.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:57:54 | 235.0 | 50.0 | 22.7 | 2.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 22.81 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:56:56 | 236.0 | 50.0 | 22.7 | 2.0 | 0 | 201.0 | 201.0 | 22.88 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:55:54 | 236.0 | 50.0 | 22.8 | 2.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 22.88 | 0 | 0.0 | 11.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:54:56 | 236.0 | 50.0 | 22.8 | 2.0 | 0 | 218.0 | 218.0 | 22.92 | 0 | 0.0 | 12.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:53:55 | 235.0 | 50.0 | 24.4 | 2.0 | 0 | 79.0 | 79.0 | 23.36 | 9 | 0.0 | 3.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:52:56 | 236.0 | 49.9 | 29.8 | 1.0 | 0 | 79.0 | 79.0 | 23.23 | 5 | 0.0 | 4.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:51:56 | 236.0 | 50.0 | 23.3 | 3.0 | 0 | 80.0 | 80.0 | 23.47 | 11 | 0.0 | 2.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:50:56 | 236.0 | 50.0 | 23.5 | 3.0 | 0 | 79.0 | 79.0 | 23.5 | 12 | 0.0 | 2.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:49:55 | 236.0 | 50.0 | 23.5 | 3.0 | 0 | 79.0 | 79.0 | 23.55 | 13 | 0.0 | 2.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:48:55 | 236.0 | 50.0 | 23.5 | 4.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 23.55 | 13 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:47:56 | 237.0 | 50.0 | 23.6 | 4.0 | 0 | 80.0 | 80.0 | 23.58 | 14 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:46:55 | 236.0 | 50.0 | 23.5 | 4.0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 23.58 | 14 | 0.0 | 1.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:45:56 | 236.0 | 50.0 | 23.6 | 4.0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 23.61 | 15 | 0.0 | 1.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:44:54 | 236.0 | 50.0 | 23.6 | 4.0 | 0 | 80.0 | 80.0 | 23.65 | 16 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 08:43:55 | 236.0 | 50.0 | 23.6 | 4.0 | 0 | 84.0 | 84.0 | 23.61 | 16 | 0.0 | 1.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:42:54 | 236.0 | 50.0 | 23.6 | 4.0 | 0 | 87.0 | 87.0 | 23.65 | 16 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 08:41:56 | 236.0 | 50.0 | 23.6 | 5.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 23.68 | 17 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:40:56 | 236.0 | 50.0 | 23.6 | 5.0 | 0 | 83.0 | 82.0 | 23.68 | 17 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 49.9
Battery Mode | 2016-08-23 08:39:55 | 236.0 | 50.0 | 23.6 | 5.0 | 0 | 82.0 | 82.0 | 23.68 | 17 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:38:55 | 233.0 | 50.0 | 23.6 | 5.0 | 0 | 83.0 | 83.0 | 23.68 | 17 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:37:55 | 232.0 | 50.0 | 23.6 | 5.0 | 0 | 84.0 | 84.0 | 23.68 | 17 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:36:55 | 232.0 | 50.0 | 24.2 | 5.0 | 0 | 86.0 | 86.0 | 23.58 | 14 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:35:55 | 233.0 | 50.0 | 29.9 | 2.0 | 0 | 94.0 | 94.0 | 23.26 | 6 | 0.0 | 4.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:34:55 | 232.0 | 50.0 | 23.7 | 5.0 | 0 | 87.0 | 87.0 | 23.75 | 18 | 0.0 | 1.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:33:54 | 233.0 | 50.0 | 23.6 | 6.0 | 0 | 83.0 | 83.0 | 23.72 | 17 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:32:55 | 233.0 | 50.0 | 23.1 | 6.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:31:56 | 233.0 | 50.0 | 23.1 | 6.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:30:54 | 233.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:29:54 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 197.0 | 197.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:28:55 | 233.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 199.0 | 199.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:27:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 6.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 7.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:26:54 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 6.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:25:55 | 234.0 | 50.0 | 23.0 | 6.0 | 0 | 204.0 | 204.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:24:55 | 233.0 | 50.0 | 23.1 | 6.0 | 0 | 211.0 | 211.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:23:56 | 233.0 | 50.0 | 23.1 | 6.0 | 0 | 206.0 | 206.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 7.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:22:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 203.0 | 203.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:21:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 210.0 | 210.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 8.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:20:56 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 205.0 | 205.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 8.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:19:53 | 234.0 | 50.0 | 23.0 | 5.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 8.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:18:54 | 233.0 | 50.0 | 28.8 | 2.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 22.95 | 0 | 0.0 | 11.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:17:55 | 234.0 | 50.0 | 23.0 | 5.0 | 0 | 212.0 | 212.0 | 23.13 | 3 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:16:55 | 234.0 | 49.9 | 23.1 | 5.0 | 0 | 208.0 | 208.0 | 23.13 | 4 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:15:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 214.0 | 214.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 8.0 | 229.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:14:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 216.0 | 216.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 8.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:13:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 214.0 | 214.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 9.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:12:56 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 216.0 | 216.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 9.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:11:54 | 233.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 219.0 | 219.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 9.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:10:55 | 234.0 | 50.0 | 23.1 | 5.0 | 0 | 219.0 | 219.0 | 23.17 | 4 | 0.0 | 9.0 | 228.0 | 50.0
Battery Mode | 2016-08-23 08:00:55 | 234.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0 | 245.0 | 245.0 | 22.88 | 0 | 0.0 | 12.0 | 228.0 | 50.0