## Foglio1
|  | impulsi in 1 ora |  | energia kWh | freq. Lamp in sec
|  | 1000 |  | 1 | 3.6
prima regola il dirak dovrà essere sempre inferiore al tempo della risoluzione del conteggio
seconda regola il tempo rimanente della base tempi dovrà essere sufficiente a bilanciare in eccesso il bilancio energetico.
caso 1 faccio passare solo una sinusoide
potenza da applicare con dirak | diff potenza dirak prelievo - immissione in Watt | tempo dirak in sec. Per prelievi | base tempi al passaggio energia in sec | percentuale consumata della base tempi | rimanenza base tempi per immissione prima del lampeggio | verifica Wh | tempo minimo per bilancio energetico | wh con tempo minimo | numero cicli | tempo corretto tra un dirack e il prossimo
2500 | 2400 | 0.02 | 1.5 | 0.013333 |  | 0.013333
pot immissione
| 100 |  | 36 |  | 35.52 | 0.98667 | 0.5 | 0.013333 | 71 | 0.50056
ok rimane immissione
caso 2 faccio passare 10 sinusoidi
potenza da applicare con dirak | diff potenza dirak prelievo - immissione in Watt | tempo dirak in sec. Per prelievi | base tempi al passaggio energia in sec | percentuale consumata della base tempi | rimanenza base tempi per immissione prima del lampeggio | verifica Wh | tempo minimo per bilancio energetico | wh con tempo minimo | numero cicli | tempo corretto tra un dirack e il prossimo
2500 | 2400 | 0.2 | 1.5 | 0.13333 |  | 0.13333
pot immissione
| 100 |  | 36 |  | 31.2 | 0.86667 | 5 | 0.13333 | 6 | 5.2333
ok rimane immissione
caso 3 solo per dimostrazione che posso applicare una potenza di 2000Watt per ben 1 secondo con solo 200 di immissione a patto che faccia passare tra il primo dirak e il secondo almeno 10 secondi
potenza da applicare con dirak | diff potenza dirak prelievo - immissione in Watt | tempo dirak in sec. Per prelievi | base tempi al passaggio energia in sec | percentuale consumata della base tempi | rimanenza base tempi per immissione prima del lampeggio | verifica Wh | tempo minimo per bilancio energetico | wh con tempo minimo | numero cicli | tempo corretto tra un dirack e il prossimo
2000 | 1800 | 1 | 2 | 0.5 |  | 0.5
pot immissione
| 200 |  | 18 |  | 9 | 0.5 | 10 | 0.25 | 1 | 10
ok rimane immissione