## Foglio1
Valori effetivi misurati con RPM | DCV 3 fase Y | DCV 3 fase Δ | ACV 1 fase | ACV 2 fase | R Ω/1 fase | R Ω/1 bobina | VALORI con 310 RPM 3 fase Y - DCV |  | V | R | A | W | =
[9 empty] | 38 | 41.4 | 0.91787 | 34.8792
310 | 38 | 22 | 16.8 | 29.1 | 13.8 | 6.9 | V:R=A |  | 38 | 41.4 |  |  | 0.91787
1085 | 133 | 77 | 56 | 101 | 13.8 | 6.9 | (VxV):R=W |  | 38 | 41.4 |  |  | 34.8792
[7 empty] | VxA=W |  | 38 |  | 0.91787 |  | 34.8792
[7 empty] | V:A=R |  | 38 |  | 0.91787 |  | 41.4
Le bobine erogano a 310 RPM (ACV) |  | Tensione V/1 fase |  | 16.8 | V:R=A |  | (VxV):W=R |  | 38 |  |  | 34.8792 | 41.4
|  | Resistenza Ω/1 fase |  | 13.8 |  |  | RxA=V |  |  | 41.4 | 0.91787 |  | 38
|  | Intensità A/1 fase |  | 1.2174
|  | Potenza (VxA) in W (1 fase) |  | 20.4522
Il rapporto fra V & A (trifase Y ori Δ) = 1,732 (radice di 3) |  |  | V (trif Y) | V (trif Δ) |  |  | VALORI con 310 RPM 3 fase Δ - DCV |  | V | R | A | W | =
|  |  | 29.0976 | 16.8 |  |  |  |  | 22 | 13.8 | 1.5942 | 35.0725
|  |  | A (trif Y) | A (trif Δ) |  |  | V:R=A |  | 22 | 13.8 |  |  | 1.5942
|  |  | 1.2174 | 2.1085 |  |  | (VxV):R=W |  | 22 | 13.8 |  |  | 35.0725
Potenza totale stimata per trifase in W |  |  | 35.4232 | 35.4232 | VxA=W |  | VxA=W |  | 22 |  | 1.5942 |  | 35.0725
Resistenza totale circuito: (V:A=R) |  |  | 23.9016 | 7.9677 |  |  | V:A=R |  | 22 |  | 1.5942 |  | 13.8
[7 empty] | (VxV):W=R |  | 22 |  |  | 35.0725 | 13.8
VALORI con 310 RPM 1 fase ACV |  | V | R | A | W | = | RxA=V |  |  | 13.8 | 1.5942 |  | 22
|  | 16.8 | 13.8 | 1.2174 | 20.4522
V:R=A |  | 16.8 | 13.8 |  |  | 1.2174
(VxV):R=W |  | 16.8 | 13.8 |  |  | 20.4522 | 20,45x1,732 | =35,42w
VxA=W |  | 16.8 |  | 1.2174 |  | 20.4522
V:A=R |  | 16.8 |  | 1.2174 |  | 13.8
(VxV):W=R |  | 16.8 |  |  | 20.4522 | 13.8
RxA=V |  |  | 13.8 | 1.2174 |  | 16.8
VALORI con 310 RPM 2 fase (Y) ACV |  | V | R | A | W | =
|  | 29.1 | 27.6 | 1.0543 | 30.6815
V:R=A |  | 29.1 | 27.6 |  |  | 1.0543
(VxV):R=W |  | 29.1 | 27.6 |  |  | 30.6815
VxA=W |  | 29.1 |  | 1.0543 |  | 30.6815
V:A=R |  | 29.1 |  | 1.0543 |  | 27.6
(VxV):W=R |  | 29.1 |  |  | 30.6815 | 27.6
RxA=V |  |  | 27.6 | 1.0543 |  | 29.1