## Sfasamento
Calcolo Sfasamento by BellaEli - v 1.0 |  | Calcolo Diretto: Carico 1 + Carico 2 = Risultante | [8 empty] | Calcolo Inverso: Risultante - Carico 1 = Carico 2
Rete Enel |  | Carico 1 |  |  | Carico 2 |  |  | Risultante |  |  | Risultante |  |  | Carico 2
Tensione (Vrms): | 230 | Potenza: | 79.6 | Watt | Potenza: | 100 | Watt | Potenza: | 179.6 | Watt | Potenza: | 179.6 | Watt | Potenza: | 100 | Watt |  |  | Inc. | Tensione | Corrente 1 (x 100) | Corrente 2 (x 100) | Risultante
Frequenza (Hz): | 50 | Cos φ: | -0.34 |  | Cos φ: | 0.41 |  | Cos φ: | 0.99992 |  | Cos φ: | 1 |  | Cos φ: | 0.41354 |  |  |  | 5.5556e-05
Sinusoidi da mostrare: | 1 | [15 empty] | Gradi |  | t | Y0(t) = A * Sen (2 π f t) | Y1(t) = A * Sen (2 π f t + φ) | Y2(t) = A * Sen (2 π f t + φ) | Y1 + Y2
Vpp | 325.2691 | φ: | 1.2239 | Rad | φ: | 1.1483 | Rad | φ: | 0.012748 | Rad | φ: | 0 | Rad | φ: | 1.1445 | Rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3772 | -136.7851 | -1.4079
|  | Sfasamento: | -70.1231 | ° | Sfasamento: | 65.7952 | ° | Sfasamento: | 0.73042 | ° | Sfasamento: | 0 | ° | Sfasamento: | 65.5727 | ° | 1 | 1 | 5.5556e-05 | 5.6767 | 136.2108 | -135.6912 | 0.51964
P = V x I x Cos φ |  | Irms | 1.0179 | Amper | Irms | 1.0604 | Amper | Irms | 0.78093 | Amper | Irms | 0.78087 | Amper | Irms | 1.0514 | Amper | 2 | 2 | 0.00011111 | 11.3517 | 137.0029 | -134.5559 | 2.447
Q = V x I x Sen φ |  | Ipp | 1.4395 | Amper | Ipp | 1.4997 | Amper | Ipp | 1.1044 | Amper | Ipp | 1.1043 | Amper | Ipp | 1.4869 | Amper | 3 | 3 | 0.00016667 | 17.0233 | 137.7533 | -133.3797 | 4.3736
Pa = V x I |  | Reattiva: | -220.1702 | VAr | Reattiva: | 222.4599 | VAr | Reattiva: | 2.2897 | VAr | Reattiva: | 0 | VAr | Reattiva: | 220.1702 | VAr | 4 | 4 | 0.00022222 | 22.6896 | 138.4616 | -132.1628 | 6.2989
Somma Sinusoidi Isofrequenziali |  | Appararente: | 234.1176 | VA | Appararente: | 243.9024 | VA | Appararente: | 179.6146 | VA | Appararente: | 179.6 | VA | Appararente: | 241.8159 | VA | 5 | 5 | 0.00027778 | 28.3491 | 139.1279 | -130.9056 | 8.2222
I = sqrt ( I12 + I22 + 2 * I1 * I2 * Cos (φ1 - φ2) ) | [16 empty] | 6 | 6 | 0.00033333 | 33.9999 | 139.7517 | -129.6086 | 10.1431
φ = ± ArcTan ( (I1 * Sen φ1 + I2 * Sen φ2) / (I1 * Cos φ1 + I2 * Cos φ2) ) | [16 empty] | 7 | 7 | 0.00038889 | 39.6403 | 140.3329 | -128.2721 | 12.0608
[17 empty] | 8 | 8 | 0.00044444 | 45.2687 | 140.8715 | -126.8965 | 13.9749
[17 empty] | 9 | 9 | 0.0005 | 50.8833 | 141.3671 | -125.4823 | 15.8848
[17 empty] | 10 | 10 | 0.00055556 | 56.4824 | 141.8196 | -124.0298 | 17.7898
[17 empty] | 11 | 11 | 0.00061111 | 62.0643 | 142.229 | -122.5396 | 19.6893
[17 empty] | 12 | 12 | 0.00066667 | 67.6273 | 142.595 | -121.0121 | 21.5829
[17 empty] | 13 | 13 | 0.00072222 | 73.1696 | 142.9176 | -119.4476 | 23.4699
[17 empty] | 14 | 14 | 0.00077778 | 78.6897 | 143.1966 | -117.8468 | 25.3498
[17 empty] | 15 | 15 | 0.00083333 | 84.1858 | 143.432 | -116.2101 | 27.2219
[17 empty] | 16 | 16 | 0.00088889 | 89.6563 | 143.6238 | -114.538 | 29.0857
[17 empty] | 17 | 17 | 0.00094444 | 95.0995 | 143.7718 | -112.831 | 30.9407
[17 empty] | 18 | 18 | 0.001 | 100.5137 | 143.876 | -111.0897 | 32.7863
[17 empty] | 19 | 19 | 0.0010556 | 105.8973 | 143.9363 | -109.3145 | 34.6218
[17 empty] | 20 | 20 | 0.0011111 | 111.2486 | 143.9529 | -107.506 | 36.4469
[17 empty] | 21 | 21 | 0.0011667 | 116.566 | 143.9255 | -105.6647 | 38.2608
[17 empty] | 22 | 22 | 0.0012222 | 121.848 | 143.8544 | -103.7913 | 40.0631
[17 empty] | 23 | 23 | 0.0012778 | 127.0928 | 143.7394 | -101.8863 | 41.8531
[17 empty] | 24 | 24 | 0.0013333 | 132.2989 | 143.5806 | -99.9502 | 43.6304
[17 empty] | 25 | 25 | 0.0013889 | 137.4647 | 143.3781 | -97.9837 | 45.3945
[17 empty] | 26 | 26 | 0.0014444 | 142.5886 | 143.1319 | -95.9873 | 47.1447
[17 empty] | 27 | 27 | 0.0015 | 147.6691 | 142.8422 | -93.9617 | 48.8805
[17 empty] | 28 | 28 | 0.0015556 | 152.7046 | 142.5089 | -91.9074 | 50.6014
[17 empty] | 29 | 29 | 0.0016111 | 157.6936 | 142.1322 | -89.8252 | 52.307
[17 empty] | 30 | 30 | 0.0016667 | 162.6346 | 141.7122 | -87.7156 | 53.9966
[17 empty] | 31 | 31 | 0.0017222 | 167.526 | 141.249 | -85.5793 | 55.6697
[17 empty] | 32 | 32 | 0.0017778 | 172.3664 | 140.7428 | -83.4169 | 57.3259
[17 empty] | 33 | 33 | 0.0018333 | 177.1543 | 140.1938 | -81.2291 | 58.9646
[17 empty] | 34 | 34 | 0.0018889 | 181.8882 | 139.602 | -79.0166 | 60.5854
[17 empty] | 35 | 35 | 0.0019444 | 186.5667 | 138.9677 | -76.78 | 62.1877
[17 empty] | 36 | 36 | 0.002 | 191.1884 | 138.2911 | -74.52 | 63.7711
[17 empty] | 37 | 37 | 0.0020556 | 195.7518 | 137.5724 | -72.2373 | 65.335
[17 empty] | 38 | 38 | 0.0021111 | 200.2557 | 136.8117 | -69.9326 | 66.8791
[17 empty] | 39 | 39 | 0.0021667 | 204.6985 | 136.0094 | -67.6066 | 68.4028
[17 empty] | 40 | 40 | 0.0022222 | 209.079 | 135.1656 | -65.2601 | 69.9056
[17 empty] | 41 | 41 | 0.0022778 | 213.3957 | 134.2807 | -62.8936 | 71.3871
[17 empty] | 42 | 42 | 0.0023333 | 217.6475 | 133.3549 | -60.508 | 72.8469
[17 empty] | 43 | 43 | 0.0023889 | 221.833 | 132.3884 | -58.1039 | 74.2845
[17 empty] | 44 | 44 | 0.0024444 | 225.9509 | 131.3817 | -55.6821 | 75.6995
[17 empty] | 45 | 45 | 0.0025 | 230 | 130.3349 | -53.2434 | 77.0914
[17 empty] | 46 | 46 | 0.0025556 | 233.979 | 129.2484 | -50.7885 | 78.4599
[17 empty] | 47 | 47 | 0.0026111 | 237.8868 | 128.1225 | -48.3181 | 79.8044
[17 empty] | 48 | 48 | 0.0026667 | 241.7221 | 126.9576 | -45.833 | 81.1246
[17 empty] | 49 | 49 | 0.0027222 | 245.4837 | 125.754 | -43.3339 | 82.4202
[17 empty] | 50 | 50 | 0.0027778 | 249.1706 | 124.5122 | -40.8216 | 83.6906
[17 empty] | 51 | 51 | 0.0028333 | 252.7816 | 123.2324 | -38.2969 | 84.9355
[17 empty] | 52 | 52 | 0.0028889 | 256.3156 | 121.915 | -35.7605 | 86.1545
[17 empty] | 53 | 53 | 0.0029444 | 259.7715 | 120.5605 | -33.2132 | 87.3473
[17 empty] | 54 | 54 | 0.003 | 263.1482 | 119.1693 | -30.6558 | 88.5135
[17 empty] | 55 | 55 | 0.0030556 | 266.4449 | 117.7418 | -28.0891 | 89.6528
[17 empty] | 56 | 56 | 0.0031111 | 269.6603 | 116.2785 | -25.5138 | 90.7647
[17 empty] | 57 | 57 | 0.0031667 | 272.7936 | 114.7797 | -22.9307 | 91.849
[17 empty] | 58 | 58 | 0.0032222 | 275.8439 | 113.246 | -20.3407 | 92.9053
[17 empty] | 59 | 59 | 0.0032778 | 278.8101 | 111.6777 | -17.7444 | 93.9333
[17 empty] | 60 | 60 | 0.0033333 | 281.6913 | 110.0754 | -15.1428 | 94.9327
[17 empty] | 61 | 61 | 0.0033889 | 284.4868 | 108.4397 | -12.5365 | 95.9031
[17 empty] | 62 | 62 | 0.0034444 | 287.1956 | 106.7708 | -9.9264 | 96.8444
[17 empty] | 63 | 63 | 0.0035 | 289.8169 | 105.0695 | -7.3133 | 97.7561
[17 empty] | 64 | 64 | 0.0035556 | 292.3499 | 103.3361 | -4.698 | 98.6381
[17 empty] | 65 | 65 | 0.0036111 | 294.7939 | 101.5713 | -2.0812 | 99.4901
[17 empty] | 66 | 66 | 0.0036667 | 297.1481 | 99.7755 | 0.53615 | 100.3117
[17 empty] | 67 | 67 | 0.0037222 | 299.4118 | 97.9494 | 3.1534 | 101.1028
[17 empty] | 68 | 68 | 0.0037778 | 301.5843 | 96.0934 | 5.7697 | 101.863
[17 empty] | 69 | 69 | 0.0038333 | 303.6649 | 94.2081 | 8.3842 | 102.5923
[17 empty] | 70 | 70 | 0.0038889 | 305.653 | 92.2941 | 10.9961 | 103.2903
[17 empty] | 71 | 71 | 0.0039444 | 307.548 | 90.3521 | 13.6047 | 103.9568
[17 empty] | 72 | 72 | 0.004 | 309.3493 | 88.3825 | 16.2092 | 104.5917
[17 empty] | 73 | 73 | 0.0040556 | 311.0564 | 86.3859 | 18.8087 | 105.1947
[17 empty] | 74 | 74 | 0.0041111 | 312.6687 | 84.3631 | 21.4025 | 105.7656
[17 empty] | 75 | 75 | 0.0041667 | 314.1858 | 82.3146 | 23.9898 | 106.3044
[17 empty] | 76 | 76 | 0.0042222 | 315.6072 | 80.241 | 26.5698 | 106.8107
[17 empty] | 77 | 77 | 0.0042778 | 316.9325 | 78.1429 | 29.1417 | 107.2846
[17 empty] | 78 | 78 | 0.0043333 | 318.1612 | 76.0211 | 31.7047 | 107.7257
[17 empty] | 79 | 79 | 0.0043889 | 319.293 | 73.876 | 34.258 | 108.1341
[17 empty] | 80 | 80 | 0.0044444 | 320.3276 | 71.7085 | 36.8009 | 108.5095
[17 empty] | 81 | 81 | 0.0045 | 321.2645 | 69.5192 | 39.3326 | 108.8518
[17 empty] | 82 | 82 | 0.0045556 | 322.1036 | 67.3086 | 41.8523 | 109.161
[17 empty] | 83 | 83 | 0.0046111 | 322.8446 | 65.0776 | 44.3593 | 109.4369
[17 empty] | 84 | 84 | 0.0046667 | 323.4873 | 62.8267 | 46.8528 | 109.6795
[17 empty] | 85 | 85 | 0.0047222 | 324.0314 | 60.5567 | 49.332 | 109.8887
[17 empty] | 86 | 86 | 0.0047778 | 324.4768 | 58.2683 | 51.7961 | 110.0644
[17 empty] | 87 | 87 | 0.0048333 | 324.8233 | 55.9621 | 54.2445 | 110.2066
[17 empty] | 88 | 88 | 0.0048889 | 325.071 | 53.6389 | 56.6764 | 110.3152
[17 empty] | 89 | 89 | 0.0049444 | 325.2196 | 51.2993 | 59.091 | 110.3902
[17 empty] | 90 | 90 | 0.005 | 325.2691 | 48.9441 | 61.4875 | 110.4316
[17 empty] | 91 | 91 | 0.0050556 | 325.2196 | 46.574 | 63.8654 | 110.4394
[17 empty] | 92 | 92 | 0.0051111 | 325.071 | 44.1897 | 66.2238 | 110.4135
[17 empty] | 93 | 93 | 0.0051667 | 324.8233 | 41.7919 | 68.5621 | 110.354
[17 empty] | 94 | 94 | 0.0052222 | 324.4768 | 39.3814 | 70.8794 | 110.2608
[17 empty] | 95 | 95 | 0.0052778 | 324.0314 | 36.9589 | 73.1752 | 110.1341
[17 empty] | 96 | 96 | 0.0053333 | 323.4873 | 34.5252 | 75.4486 | 109.9738
[17 empty] | 97 | 97 | 0.0053889 | 322.8446 | 32.0809 | 77.6991 | 109.7801
[17 empty] | 98 | 98 | 0.0054444 | 322.1036 | 29.6269 | 79.926 | 109.5529
[17 empty] | 99 | 99 | 0.0055 | 321.2645 | 27.1638 | 82.1284 | 109.2923
[17 empty] | 100 | 100 | 0.0055556 | 320.3276 | 24.6925 | 84.3059 | 108.9984
[17 empty] | 101 | 101 | 0.0056111 | 319.293 | 22.2136 | 86.4577 | 108.6713
[17 empty] | 102 | 102 | 0.0056667 | 318.1612 | 19.728 | 88.5831 | 108.3112
[17 empty] | 103 | 103 | 0.0057222 | 316.9325 | 17.2364 | 90.6816 | 107.918
[17 empty] | 104 | 104 | 0.0057778 | 315.6072 | 14.7395 | 92.7524 | 107.4919
[17 empty] | 105 | 105 | 0.0058333 | 314.1858 | 12.2381 | 94.795 | 107.0332
[17 empty] | 106 | 106 | 0.0058889 | 312.6687 | 9.733 | 96.8087 | 106.5418
[17 empty] | 107 | 107 | 0.0059444 | 311.0564 | 7.225 | 98.7929 | 106.0179
[17 empty] | 108 | 108 | 0.006 | 309.3493 | 4.7147 | 100.7471 | 105.4618
[17 empty] | 109 | 109 | 0.0060556 | 307.548 | 2.203 | 102.6705 | 104.8735
[17 empty] | 110 | 110 | 0.0061111 | 305.653 | -0.30935 | 104.5627 | 104.2533
[17 empty] | 111 | 111 | 0.0061667 | 303.6649 | -2.8216 | 106.423 | 103.6013
[17 empty] | 112 | 112 | 0.0062222 | 301.5843 | -5.333 | 108.2509 | 102.9178
[17 empty] | 113 | 113 | 0.0062778 | 299.4118 | -7.8428 | 110.0458 | 102.203
[17 empty] | 114 | 114 | 0.0063333 | 297.1481 | -10.3502 | 111.8072 | 101.457
[17 empty] | 115 | 115 | 0.0063889 | 294.7939 | -12.8545 | 113.5345 | 100.68
[17 empty] | 116 | 116 | 0.0064444 | 292.3499 | -15.3548 | 115.2273 | 99.8725
[17 empty] | 117 | 117 | 0.0065 | 289.8169 | -17.8505 | 116.885 | 99.0345
[17 empty] | 118 | 118 | 0.0065556 | 287.1956 | -20.3407 | 118.507 | 98.1663
[17 empty] | 119 | 119 | 0.0066111 | 284.4868 | -22.8247 | 120.093 | 97.2682
[17 empty] | 120 | 120 | 0.0066667 | 281.6913 | -25.3018 | 121.6423 | 96.3405
[17 empty] | 121 | 121 | 0.0067222 | 278.8101 | -27.7712 | 123.1547 | 95.3835
[17 empty] | 122 | 122 | 0.0067778 | 275.8439 | -30.2321 | 124.6295 | 94.3974
[17 empty] | 123 | 123 | 0.0068333 | 272.7936 | -32.6838 | 126.0663 | 93.3825
[17 empty] | 124 | 124 | 0.0068889 | 269.6603 | -35.1255 | 127.4648 | 92.3392
[17 empty] | 125 | 125 | 0.0069444 | 266.4449 | -37.5566 | 128.8244 | 91.2678
[17 empty] | 126 | 126 | 0.007 | 263.1482 | -39.9762 | 130.1447 | 90.1686
[17 empty] | 127 | 127 | 0.0070556 | 259.7715 | -42.3836 | 131.4255 | 89.0419
[17 empty] | 128 | 128 | 0.0071111 | 256.3156 | -44.7781 | 132.6662 | 87.8881
[17 empty] | 129 | 129 | 0.0071667 | 252.7816 | -47.159 | 133.8665 | 86.7075
[17 empty] | 130 | 130 | 0.0072222 | 249.1706 | -49.5255 | 135.026 | 85.5005
[17 empty] | 131 | 131 | 0.0072778 | 245.4837 | -51.8769 | 136.1444 | 84.2675
[17 empty] | 132 | 132 | 0.0073333 | 241.7221 | -54.2125 | 137.2213 | 83.0087
[17 empty] | 133 | 133 | 0.0073889 | 237.8868 | -56.5316 | 138.2564 | 81.7248
[17 empty] | 134 | 134 | 0.0074444 | 233.979 | -58.8335 | 139.2494 | 80.4159
[17 empty] | 135 | 135 | 0.0075 | 230 | -61.1175 | 140.1999 | 79.0825
[17 empty] | 136 | 136 | 0.0075556 | 225.9509 | -63.3828 | 141.1078 | 77.725
[17 empty] | 137 | 137 | 0.0076111 | 221.833 | -65.6289 | 141.9727 | 76.3438
[17 empty] | 138 | 138 | 0.0076667 | 217.6475 | -67.8549 | 142.7944 | 74.9394
[17 empty] | 139 | 139 | 0.0077222 | 213.3957 | -70.0603 | 143.5725 | 73.5122
[17 empty] | 140 | 140 | 0.0077778 | 209.079 | -72.2443 | 144.3069 | 72.0626
[17 empty] | 141 | 141 | 0.0078333 | 204.6985 | -74.4064 | 144.9974 | 70.591
[17 empty] | 142 | 142 | 0.0078889 | 200.2557 | -76.5457 | 145.6437 | 69.0979
[17 empty] | 143 | 143 | 0.0079444 | 195.7518 | -78.6618 | 146.2456 | 67.5838
[17 empty] | 144 | 144 | 0.008 | 191.1884 | -80.7539 | 146.803 | 66.0491
[17 empty] | 145 | 145 | 0.0080556 | 186.5667 | -82.8214 | 147.3156 | 64.4942
[17 empty] | 146 | 146 | 0.0081111 | 181.8882 | -84.8636 | 147.7834 | 62.9198
[17 empty] | 147 | 147 | 0.0081667 | 177.1543 | -86.8801 | 148.2062 | 61.3261
[17 empty] | 148 | 148 | 0.0082222 | 172.3664 | -88.87 | 148.5838 | 59.7138
[17 empty] | 149 | 149 | 0.0082778 | 167.526 | -90.8329 | 148.9162 | 58.0833
[17 empty] | 150 | 150 | 0.0083333 | 162.6346 | -92.7681 | 149.2032 | 56.4351
[17 empty] | 151 | 151 | 0.0083889 | 157.6936 | -94.675 | 149.4447 | 54.7697
[17 empty] | 152 | 152 | 0.0084444 | 152.7046 | -96.5532 | 149.6408 | 53.0876
[17 empty] | 153 | 153 | 0.0085 | 147.6691 | -98.4019 | 149.7912 | 51.3893
[17 empty] | 154 | 154 | 0.0085556 | 142.5886 | -100.2206 | 149.896 | 49.6754
[17 empty] | 155 | 155 | 0.0086111 | 137.4647 | -102.0088 | 149.9552 | 47.9464
[17 empty] | 156 | 156 | 0.0086667 | 132.2989 | -103.7659 | 149.9687 | 46.2028
[17 empty] | 157 | 157 | 0.0087222 | 127.0928 | -105.4914 | 149.9365 | 44.445
[17 empty] | 158 | 158 | 0.0087778 | 121.848 | -107.1848 | 149.8586 | 42.6738
[17 empty] | 159 | 159 | 0.0088333 | 116.566 | -108.8456 | 149.7351 | 40.8895
[17 empty] | 160 | 160 | 0.0088889 | 111.2486 | -110.4731 | 149.566 | 39.0928
[17 empty] | 161 | 161 | 0.0089444 | 105.8973 | -112.0671 | 149.3513 | 37.2842
[17 empty] | 162 | 162 | 0.009 | 100.5137 | -113.6269 | 149.0911 | 35.4642
[17 empty] | 163 | 163 | 0.0090556 | 95.0995 | -115.152 | 148.7855 | 33.6334
[17 empty] | 164 | 164 | 0.0091111 | 89.6563 | -116.6421 | 148.4346 | 31.7924
[17 empty] | 165 | 165 | 0.0091667 | 84.1858 | -118.0967 | 148.0384 | 29.9417
[17 empty] | 166 | 166 | 0.0092222 | 78.6897 | -119.5153 | 147.5972 | 28.0819
[17 empty] | 167 | 167 | 0.0092778 | 73.1696 | -120.8975 | 147.111 | 26.2135
[17 empty] | 168 | 168 | 0.0093333 | 67.6273 | -122.2429 | 146.58 | 24.3371
[17 empty] | 169 | 169 | 0.0093889 | 62.0643 | -123.551 | 146.0044 | 22.4534
[17 empty] | 170 | 170 | 0.0094444 | 56.4824 | -124.8215 | 145.3843 | 20.5627
[17 empty] | 171 | 171 | 0.0095 | 50.8833 | -126.054 | 144.7198 | 18.6659
[17 empty] | 172 | 172 | 0.0095556 | 45.2687 | -127.2481 | 144.0114 | 16.7633
[17 empty] | 173 | 173 | 0.0096111 | 39.6403 | -128.4034 | 143.259 | 14.8556
[17 empty] | 174 | 174 | 0.0096667 | 33.9999 | -129.5196 | 142.463 | 12.9434
[17 empty] | 175 | 175 | 0.0097222 | 28.3491 | -130.5963 | 141.6236 | 11.0273
[17 empty] | 176 | 176 | 0.0097778 | 22.6896 | -131.6333 | 140.7411 | 9.1078
[17 empty] | 177 | 177 | 0.0098333 | 17.0233 | -132.6302 | 139.8157 | 7.1855
[17 empty] | 178 | 178 | 0.0098889 | 11.3517 | -133.5867 | 138.8477 | 5.261
[17 empty] | 179 | 179 | 0.0099444 | 5.6767 | -134.5024 | 137.8374 | 3.335
[17 empty] | 180 | 180 | 0.01 | 3.2177e-12 | -135.3772 | 136.7851 | 1.4079
[17 empty] | 181 | 181 | 0.010056 | -5.6767 | -136.2108 | 135.6912 | -0.51964
[17 empty] | 182 | 182 | 0.010111 | -11.3517 | -137.0029 | 134.5559 | -2.447
[17 empty] | 183 | 183 | 0.010167 | -17.0233 | -137.7533 | 133.3797 | -4.3736
[17 empty] | 184 | 184 | 0.010222 | -22.6896 | -138.4616 | 132.1628 | -6.2989
[17 empty] | 185 | 185 | 0.010278 | -28.3491 | -139.1279 | 130.9056 | -8.2222
[17 empty] | 186 | 186 | 0.010333 | -33.9999 | -139.7517 | 129.6086 | -10.1431
[17 empty] | 187 | 187 | 0.010389 | -39.6403 | -140.3329 | 128.2721 | -12.0608
[17 empty] | 188 | 188 | 0.010444 | -45.2687 | -140.8715 | 126.8965 | -13.9749
[17 empty] | 189 | 189 | 0.0105 | -50.8833 | -141.3671 | 125.4823 | -15.8848
[17 empty] | 190 | 190 | 0.010556 | -56.4824 | -141.8196 | 124.0298 | -17.7898
[17 empty] | 191 | 191 | 0.010611 | -62.0643 | -142.229 | 122.5396 | -19.6893
[17 empty] | 192 | 192 | 0.010667 | -67.6273 | -142.595 | 121.0121 | -21.5829
[17 empty] | 193 | 193 | 0.010722 | -73.1696 | -142.9176 | 119.4476 | -23.4699
[17 empty] | 194 | 194 | 0.010778 | -78.6897 | -143.1966 | 117.8468 | -25.3498
[17 empty] | 195 | 195 | 0.010833 | -84.1858 | -143.432 | 116.2101 | -27.2219
[17 empty] | 196 | 196 | 0.010889 | -89.6563 | -143.6238 | 114.538 | -29.0857
[17 empty] | 197 | 197 | 0.010944 | -95.0995 | -143.7718 | 112.831 | -30.9407
[17 empty] | 198 | 198 | 0.011 | -100.5137 | -143.876 | 111.0897 | -32.7863
[17 empty] | 199 | 199 | 0.011056 | -105.8973 | -143.9363 | 109.3145 | -34.6218
[17 empty] | 200 | 200 | 0.011111 | -111.2486 | -143.9529 | 107.506 | -36.4469
[17 empty] | 201 | 201 | 0.011167 | -116.566 | -143.9255 | 105.6647 | -38.2608
[17 empty] | 202 | 202 | 0.011222 | -121.848 | -143.8544 | 103.7913 | -40.0631
[17 empty] | 203 | 203 | 0.011278 | -127.0928 | -143.7394 | 101.8863 | -41.8531
[17 empty] | 204 | 204 | 0.011333 | -132.2989 | -143.5806 | 99.9502 | -43.6304
[17 empty] | 205 | 205 | 0.011389 | -137.4647 | -143.3781 | 97.9837 | -45.3945
[17 empty] | 206 | 206 | 0.011444 | -142.5886 | -143.1319 | 95.9873 | -47.1447
[17 empty] | 207 | 207 | 0.0115 | -147.6691 | -142.8422 | 93.9617 | -48.8805
[17 empty] | 208 | 208 | 0.011556 | -152.7046 | -142.5089 | 91.9074 | -50.6014
[17 empty] | 209 | 209 | 0.011611 | -157.6936 | -142.1322 | 89.8252 | -52.307
[17 empty] | 210 | 210 | 0.011667 | -162.6346 | -141.7122 | 87.7156 | -53.9966
[17 empty] | 211 | 211 | 0.011722 | -167.526 | -141.249 | 85.5793 | -55.6697
[17 empty] | 212 | 212 | 0.011778 | -172.3664 | -140.7428 | 83.4169 | -57.3259
[17 empty] | 213 | 213 | 0.011833 | -177.1543 | -140.1938 | 81.2291 | -58.9646
[17 empty] | 214 | 214 | 0.011889 | -181.8882 | -139.602 | 79.0166 | -60.5854
[17 empty] | 215 | 215 | 0.011944 | -186.5667 | -138.9677 | 76.78 | -62.1877
[17 empty] | 216 | 216 | 0.012 | -191.1884 | -138.2911 | 74.52 | -63.7711
[17 empty] | 217 | 217 | 0.012056 | -195.7518 | -137.5724 | 72.2373 | -65.335
[17 empty] | 218 | 218 | 0.012111 | -200.2557 | -136.8117 | 69.9326 | -66.8791
[17 empty] | 219 | 219 | 0.012167 | -204.6985 | -136.0094 | 67.6066 | -68.4028
[17 empty] | 220 | 220 | 0.012222 | -209.079 | -135.1656 | 65.2601 | -69.9056
[17 empty] | 221 | 221 | 0.012278 | -213.3957 | -134.2807 | 62.8936 | -71.3871
[17 empty] | 222 | 222 | 0.012333 | -217.6475 | -133.3549 | 60.508 | -72.8469
[17 empty] | 223 | 223 | 0.012389 | -221.833 | -132.3884 | 58.1039 | -74.2845
[17 empty] | 224 | 224 | 0.012444 | -225.9509 | -131.3817 | 55.6821 | -75.6995
[17 empty] | 225 | 225 | 0.0125 | -230 | -130.3349 | 53.2434 | -77.0914
[17 empty] | 226 | 226 | 0.012556 | -233.979 | -129.2484 | 50.7885 | -78.4599
[17 empty] | 227 | 227 | 0.012611 | -237.8868 | -128.1225 | 48.3181 | -79.8044
[17 empty] | 228 | 228 | 0.012667 | -241.7221 | -126.9576 | 45.833 | -81.1246
[17 empty] | 229 | 229 | 0.012722 | -245.4837 | -125.754 | 43.3339 | -82.4202
[17 empty] | 230 | 230 | 0.012778 | -249.1706 | -124.5122 | 40.8216 | -83.6906
[17 empty] | 231 | 231 | 0.012833 | -252.7816 | -123.2324 | 38.2969 | -84.9355
[17 empty] | 232 | 232 | 0.012889 | -256.3156 | -121.915 | 35.7605 | -86.1545
[17 empty] | 233 | 233 | 0.012944 | -259.7715 | -120.5605 | 33.2132 | -87.3473
[17 empty] | 234 | 234 | 0.013 | -263.1482 | -119.1693 | 30.6558 | -88.5135
[17 empty] | 235 | 235 | 0.013056 | -266.4449 | -117.7418 | 28.0891 | -89.6528
[17 empty] | 236 | 236 | 0.013111 | -269.6603 | -116.2785 | 25.5138 | -90.7647
[17 empty] | 237 | 237 | 0.013167 | -272.7936 | -114.7797 | 22.9307 | -91.849
[17 empty] | 238 | 238 | 0.013222 | -275.8439 | -113.246 | 20.3407 | -92.9053
[17 empty] | 239 | 239 | 0.013278 | -278.8101 | -111.6777 | 17.7444 | -93.9333
[17 empty] | 240 | 240 | 0.013333 | -281.6913 | -110.0754 | 15.1428 | -94.9327
[17 empty] | 241 | 241 | 0.013389 | -284.4868 | -108.4397 | 12.5365 | -95.9031
[17 empty] | 242 | 242 | 0.013444 | -287.1956 | -106.7708 | 9.9264 | -96.8444
[17 empty] | 243 | 243 | 0.0135 | -289.8169 | -105.0695 | 7.3133 | -97.7561
[17 empty] | 244 | 244 | 0.013556 | -292.3499 | -103.3361 | 4.698 | -98.6381
[17 empty] | 245 | 245 | 0.013611 | -294.7939 | -101.5713 | 2.0812 | -99.4901
[17 empty] | 246 | 246 | 0.013667 | -297.1481 | -99.7755 | -0.53615 | -100.3117
[17 empty] | 247 | 247 | 0.013722 | -299.4118 | -97.9494 | -3.1534 | -101.1028
[17 empty] | 248 | 248 | 0.013778 | -301.5843 | -96.0934 | -5.7697 | -101.863
[17 empty] | 249 | 249 | 0.013833 | -303.6649 | -94.2081 | -8.3842 | -102.5923
[17 empty] | 250 | 250 | 0.013889 | -305.653 | -92.2941 | -10.9961 | -103.2903
[17 empty] | 251 | 251 | 0.013944 | -307.548 | -90.3521 | -13.6047 | -103.9568
[17 empty] | 252 | 252 | 0.014 | -309.3493 | -88.3825 | -16.2092 | -104.5917
[17 empty] | 253 | 253 | 0.014056 | -311.0564 | -86.3859 | -18.8087 | -105.1947
[17 empty] | 254 | 254 | 0.014111 | -312.6687 | -84.3631 | -21.4025 | -105.7656
[17 empty] | 255 | 255 | 0.014167 | -314.1858 | -82.3146 | -23.9898 | -106.3044
[17 empty] | 256 | 256 | 0.014222 | -315.6072 | -80.241 | -26.5698 | -106.8107
[17 empty] | 257 | 257 | 0.014278 | -316.9325 | -78.1429 | -29.1417 | -107.2846
[17 empty] | 258 | 258 | 0.014333 | -318.1612 | -76.0211 | -31.7047 | -107.7257
[17 empty] | 259 | 259 | 0.014389 | -319.293 | -73.876 | -34.258 | -108.1341
[17 empty] | 260 | 260 | 0.014444 | -320.3276 | -71.7085 | -36.8009 | -108.5095
[17 empty] | 261 | 261 | 0.0145 | -321.2645 | -69.5192 | -39.3326 | -108.8518
[17 empty] | 262 | 262 | 0.014556 | -322.1036 | -67.3086 | -41.8523 | -109.161
[17 empty] | 263 | 263 | 0.014611 | -322.8446 | -65.0776 | -44.3593 | -109.4369
[17 empty] | 264 | 264 | 0.014667 | -323.4873 | -62.8267 | -46.8528 | -109.6795
[17 empty] | 265 | 265 | 0.014722 | -324.0314 | -60.5567 | -49.332 | -109.8887
[17 empty] | 266 | 266 | 0.014778 | -324.4768 | -58.2683 | -51.7961 | -110.0644
[17 empty] | 267 | 267 | 0.014833 | -324.8233 | -55.9621 | -54.2445 | -110.2066
[17 empty] | 268 | 268 | 0.014889 | -325.071 | -53.6389 | -56.6764 | -110.3152
[17 empty] | 269 | 269 | 0.014944 | -325.2196 | -51.2993 | -59.091 | -110.3902
[17 empty] | 270 | 270 | 0.015 | -325.2691 | -48.9441 | -61.4875 | -110.4316
[17 empty] | 271 | 271 | 0.015056 | -325.2196 | -46.574 | -63.8654 | -110.4394
[17 empty] | 272 | 272 | 0.015111 | -325.071 | -44.1897 | -66.2238 | -110.4135
[17 empty] | 273 | 273 | 0.015167 | -324.8233 | -41.7919 | -68.5621 | -110.354
[17 empty] | 274 | 274 | 0.015222 | -324.4768 | -39.3814 | -70.8794 | -110.2608
[17 empty] | 275 | 275 | 0.015278 | -324.0314 | -36.9589 | -73.1752 | -110.1341
[17 empty] | 276 | 276 | 0.015333 | -323.4873 | -34.5252 | -75.4486 | -109.9738
[17 empty] | 277 | 277 | 0.015389 | -322.8446 | -32.0809 | -77.6991 | -109.7801
[17 empty] | 278 | 278 | 0.015444 | -322.1036 | -29.6269 | -79.926 | -109.5529
[17 empty] | 279 | 279 | 0.0155 | -321.2645 | -27.1638 | -82.1284 | -109.2923
[17 empty] | 280 | 280 | 0.015556 | -320.3276 | -24.6925 | -84.3059 | -108.9984
[17 empty] | 281 | 281 | 0.015611 | -319.293 | -22.2136 | -86.4577 | -108.6713
[17 empty] | 282 | 282 | 0.015667 | -318.1612 | -19.728 | -88.5831 | -108.3112
[17 empty] | 283 | 283 | 0.015722 | -316.9325 | -17.2364 | -90.6816 | -107.918
[17 empty] | 284 | 284 | 0.015778 | -315.6072 | -14.7395 | -92.7524 | -107.4919
[17 empty] | 285 | 285 | 0.015833 | -314.1858 | -12.2381 | -94.795 | -107.0332
[17 empty] | 286 | 286 | 0.015889 | -312.6687 | -9.733 | -96.8087 | -106.5418
[17 empty] | 287 | 287 | 0.015944 | -311.0564 | -7.225 | -98.7929 | -106.0179
[17 empty] | 288 | 288 | 0.016 | -309.3493 | -4.7147 | -100.7471 | -105.4618
[17 empty] | 289 | 289 | 0.016056 | -307.548 | -2.203 | -102.6705 | -104.8735
[17 empty] | 290 | 290 | 0.016111 | -305.653 | 0.30935 | -104.5627 | -104.2533
[17 empty] | 291 | 291 | 0.016167 | -303.6649 | 2.8216 | -106.423 | -103.6013
[17 empty] | 292 | 292 | 0.016222 | -301.5843 | 5.333 | -108.2509 | -102.9178
[17 empty] | 293 | 293 | 0.016278 | -299.4118 | 7.8428 | -110.0458 | -102.203
[17 empty] | 294 | 294 | 0.016333 | -297.1481 | 10.3502 | -111.8072 | -101.457
[17 empty] | 295 | 295 | 0.016389 | -294.7939 | 12.8545 | -113.5345 | -100.68
[17 empty] | 296 | 296 | 0.016444 | -292.3499 | 15.3548 | -115.2273 | -99.8725
[17 empty] | 297 | 297 | 0.0165 | -289.8169 | 17.8505 | -116.885 | -99.0345
[17 empty] | 298 | 298 | 0.016556 | -287.1956 | 20.3407 | -118.507 | -98.1663
[17 empty] | 299 | 299 | 0.016611 | -284.4868 | 22.8247 | -120.093 | -97.2682
[17 empty] | 300 | 300 | 0.016667 | -281.6913 | 25.3018 | -121.6423 | -96.3405
[17 empty] | 301 | 301 | 0.016722 | -278.8101 | 27.7712 | -123.1547 | -95.3835
[17 empty] | 302 | 302 | 0.016778 | -275.8439 | 30.2321 | -124.6295 | -94.3974
[17 empty] | 303 | 303 | 0.016833 | -272.7936 | 32.6838 | -126.0663 | -93.3825
[17 empty] | 304 | 304 | 0.016889 | -269.6603 | 35.1255 | -127.4648 | -92.3392
[17 empty] | 305 | 305 | 0.016944 | -266.4449 | 37.5566 | -128.8244 | -91.2678
[17 empty] | 306 | 306 | 0.017 | -263.1482 | 39.9762 | -130.1447 | -90.1686
[17 empty] | 307 | 307 | 0.017056 | -259.7715 | 42.3836 | -131.4255 | -89.0419
[17 empty] | 308 | 308 | 0.017111 | -256.3156 | 44.7781 | -132.6662 | -87.8881
[17 empty] | 309 | 309 | 0.017167 | -252.7816 | 47.159 | -133.8665 | -86.7075
[17 empty] | 310 | 310 | 0.017222 | -249.1706 | 49.5255 | -135.026 | -85.5005
[17 empty] | 311 | 311 | 0.017278 | -245.4837 | 51.8769 | -136.1444 | -84.2675
[17 empty] | 312 | 312 | 0.017333 | -241.7221 | 54.2125 | -137.2213 | -83.0087
[17 empty] | 313 | 313 | 0.017389 | -237.8868 | 56.5316 | -138.2564 | -81.7248
[17 empty] | 314 | 314 | 0.017444 | -233.979 | 58.8335 | -139.2494 | -80.4159
[17 empty] | 315 | 315 | 0.0175 | -230 | 61.1175 | -140.1999 | -79.0825
[17 empty] | 316 | 316 | 0.017556 | -225.9509 | 63.3828 | -141.1078 | -77.725
[17 empty] | 317 | 317 | 0.017611 | -221.833 | 65.6289 | -141.9727 | -76.3438
[17 empty] | 318 | 318 | 0.017667 | -217.6475 | 67.8549 | -142.7944 | -74.9394
[17 empty] | 319 | 319 | 0.017722 | -213.3957 | 70.0603 | -143.5725 | -73.5122
[17 empty] | 320 | 320 | 0.017778 | -209.079 | 72.2443 | -144.3069 | -72.0626
[17 empty] | 321 | 321 | 0.017833 | -204.6985 | 74.4064 | -144.9974 | -70.591
[17 empty] | 322 | 322 | 0.017889 | -200.2557 | 76.5457 | -145.6437 | -69.0979
[17 empty] | 323 | 323 | 0.017944 | -195.7518 | 78.6618 | -146.2456 | -67.5838
[17 empty] | 324 | 324 | 0.018 | -191.1884 | 80.7539 | -146.803 | -66.0491
[17 empty] | 325 | 325 | 0.018056 | -186.5667 | 82.8214 | -147.3156 | -64.4942
[17 empty] | 326 | 326 | 0.018111 | -181.8882 | 84.8636 | -147.7834 | -62.9198
[17 empty] | 327 | 327 | 0.018167 | -177.1543 | 86.8801 | -148.2062 | -61.3261
[17 empty] | 328 | 328 | 0.018222 | -172.3664 | 88.87 | -148.5838 | -59.7138
[17 empty] | 329 | 329 | 0.018278 | -167.526 | 90.8329 | -148.9162 | -58.0833
[17 empty] | 330 | 330 | 0.018333 | -162.6346 | 92.7681 | -149.2032 | -56.4351
[17 empty] | 331 | 331 | 0.018389 | -157.6936 | 94.675 | -149.4447 | -54.7697
[17 empty] | 332 | 332 | 0.018444 | -152.7046 | 96.5532 | -149.6408 | -53.0876
[17 empty] | 333 | 333 | 0.0185 | -147.6691 | 98.4019 | -149.7912 | -51.3893
[17 empty] | 334 | 334 | 0.018556 | -142.5886 | 100.2206 | -149.896 | -49.6754
[17 empty] | 335 | 335 | 0.018611 | -137.4647 | 102.0088 | -149.9552 | -47.9464
[17 empty] | 336 | 336 | 0.018667 | -132.2989 | 103.7659 | -149.9687 | -46.2028
[17 empty] | 337 | 337 | 0.018722 | -127.0928 | 105.4914 | -149.9365 | -44.445
[17 empty] | 338 | 338 | 0.018778 | -121.848 | 107.1848 | -149.8586 | -42.6738
[17 empty] | 339 | 339 | 0.018833 | -116.566 | 108.8456 | -149.7351 | -40.8895
[17 empty] | 340 | 340 | 0.018889 | -111.2486 | 110.4731 | -149.566 | -39.0928
[17 empty] | 341 | 341 | 0.018944 | -105.8973 | 112.0671 | -149.3513 | -37.2842
[17 empty] | 342 | 342 | 0.019 | -100.5137 | 113.6269 | -149.0911 | -35.4642
[17 empty] | 343 | 343 | 0.019056 | -95.0995 | 115.152 | -148.7855 | -33.6334
[17 empty] | 344 | 344 | 0.019111 | -89.6563 | 116.6421 | -148.4346 | -31.7924
[17 empty] | 345 | 345 | 0.019167 | -84.1858 | 118.0967 | -148.0384 | -29.9417
[17 empty] | 346 | 346 | 0.019222 | -78.6897 | 119.5153 | -147.5972 | -28.0819
[17 empty] | 347 | 347 | 0.019278 | -73.1696 | 120.8975 | -147.111 | -26.2135
[17 empty] | 348 | 348 | 0.019333 | -67.6273 | 122.2429 | -146.58 | -24.3371
[17 empty] | 349 | 349 | 0.019389 | -62.0643 | 123.551 | -146.0044 | -22.4534
[17 empty] | 350 | 350 | 0.019444 | -56.4824 | 124.8215 | -145.3843 | -20.5627
[17 empty] | 351 | 351 | 0.0195 | -50.8833 | 126.054 | -144.7198 | -18.6659
[17 empty] | 352 | 352 | 0.019556 | -45.2687 | 127.2481 | -144.0114 | -16.7633
[17 empty] | 353 | 353 | 0.019611 | -39.6403 | 128.4034 | -143.259 | -14.8556
[17 empty] | 354 | 354 | 0.019667 | -33.9999 | 129.5196 | -142.463 | -12.9434
[17 empty] | 355 | 355 | 0.019722 | -28.3491 | 130.5963 | -141.6236 | -11.0273
[17 empty] | 356 | 356 | 0.019778 | -22.6896 | 131.6333 | -140.7411 | -9.1078
[17 empty] | 357 | 357 | 0.019833 | -17.0233 | 132.6302 | -139.8157 | -7.1855
[17 empty] | 358 | 358 | 0.019889 | -11.3517 | 133.5867 | -138.8477 | -5.261
[17 empty] | 359 | 359 | 0.019944 | -5.6767 | 134.5024 | -137.8374 | -3.335
[17 empty] | 360 | 360 | 0.02 | -9.0355e-12 | 135.3772 | -136.7851 | -1.4079