## Foglio1
Luogo: 44°38'55" Nord, 10°55'12" Est,Quota: 39 m.s.l.m.
Database di radiazione solare usato: PVGIS-classic
Potenza nominale del sistema FV: 2.5 kW (silicio cristallino)
Stime di perdite causata dalla temperatura: 13.2% (usando temperatura esterna locale)
Stima di perdite causate da effetti di riflessione: 3.5%
Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 3.0%
Perdite totali del sistema FV: 18.8%
Sistema fisso: inclinazione=14°, orientamento=-65°
Gen | 3.08 | 95.5 | 1.41 | 43.6
Feb | 4.30 | 120 | 1.96 | 55.0
Mar | 6.63 | 206 | 3.10 | 96.2
Apr | 8.94 | 268 | 4.35 | 130
Mag | 10.30 | 319 | 5.17 | 160
Giu | 11.30 | 340 | 5.79 | 174
Lug | 11.70 | 364 | 6.07 | 188
Ago | 10.70 | 330 | 5.53 | 171
Set | 8.16 | 245 | 4.05 | 121
Ott | 5.48 | 170 | 2.63 | 81.6
Nov | 3.27 | 98.0 | 1.53 | 45.8
Dic | 2.40 | 74.2 | 1.11 | 34.3
Media annuale | 7.20 | 219 | 3.57 | 108
Totale per l'anno | 2630 |  | 1300
- Falda Ovest
Luogo: 44°38'55" Nord, 10°55'12" Est,Quota: 39 m.s.l.m.,
Database di radiazione solare usato: PVGIS-classic
Potenza nominale del sistema FV: 2.5 kW (silicio cristallino)
Stime di perdite causata dalla temperatura: 12.9% (usando temperatura esterna locale)
Stima di perdite causate da effetti di riflessione: 4.2%
Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 3.0%
Perdite totali del sistema FV: 19.0%
Sistema fisso: inclinazione=14°, orientamento=115°
Gen | 2.31 | 71.6 | 1.12 | 34.7
Feb | 3.56 | 99.7 | 1.66 | 46.5
Mar | 5.89 | 182 | 2.76 | 85.5
Apr | 8.38 | 251 | 4.04 | 121
Mag | 9.98 | 309 | 4.98 | 154
Giu | 11.10 | 333 | 5.64 | 169
Lug | 11.40 | 353 | 5.86 | 182
Ago | 10.10 | 312 | 5.18 | 161
Set | 7.27 | 218 | 3.60 | 108
Ott | 4.58 | 142 | 2.23 | 69.1
Nov | 2.54 | 76.3 | 1.24 | 37.3
Dic | 1.78 | 55.3 | 0.89 | 27.4
Media annuale | 6.59 | 200 | 3.27 | 99.6
Totale per l'anno | 2400 |  | 1200
Quindi io capisco che avrei dovuto produrre in un anno:
2400+2630= 5030
Ecco i miei dati consuntivi di produzione, prelievo, immissione e autoconsumo, presi dai contatori:
FASCE | PROD. | PREL. | IMMISS. | AUTOC. | CONSUMO
A1 | 2934 | 428 | 2103 | 831 | 1259
A2 | 682 | 933 | 443 | 239 | 1172
A3 | 715 | 1143 | 496 | 219 | 1362
TOTALE | 4331 | 2504 | 3042 | 1289 | 3793